|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液 化 石 油 气 钢 瓶 延 期 使 用 安 全 评 估 报 告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 检验日期：20\_\_年\_月\_日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 检验编号 | 使用单位 | 原始标志 | | | | | 技术检验 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 综合评定 | 评定有效日期 |
| 制造单位（代码） | 钢瓶编号 | 公称容积（L） | 制造年月 | 设计壁厚（mm） | 延期次数 | 壁厚测定 | | | | | | | | | | | | | | 容积测定 | 水压试验压力3.2MPa保压时间≥1min | 瓶阀检验 | 气密性试验压力2.1MPa保压时间≥1min | 真空度MPa |
| 上圆弧过渡区 | | | | | 筒体 | | | | 下圆弧过渡区 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4\* | 5\* | 1 | 2 | 3\* | 4\* | 1 | 2 | 3 | 4\* | 5\* |
|  | 大连 | 赤峰 | 气瓶1 | 59 | 2018/2/8 0:00:00 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | YSP35.6 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |