**液 化 石 油 气 钢 瓶 延 期 使 用 安 全 评 估 报 告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验日期：20\_\_年\_月\_日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 检验编号 | 使用单位 | 原始标志 | | | | | 技术检验 | | | | | | | | | | | | | | 综合评定 | 评定有效日期 |
| 制造单位（代码） | 钢瓶编号 | 公称容积（L） | 制造年月 | 设计壁厚（mm） | 外观检查（包括焊接接头和底座） | 壁厚测定 | | | | | | | | 容积测定 | 水压试验压力3.2MPa保压时间≥1min | 瓶阀检验 | 气密性试验压力2.1MPa保压时间≥1min | 真空度MPa |
| 顶部 | | 筒体 | | | 底部 | | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| jy1 |  | 33iii | qp1 | 7iii |  | 9i | jy1 | db1 | db2 | tt1 | tt2 | tt3 | bb1 | bb2 | bb3 | rj1 | sy1 | pf1 | qm1 |  | zh1 | 2017/8/8 0:00:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |